## (表紙)
春日部市水道事業電算システム等借上
公募型プロポーザル機能要件書
令和8年6月
春日部市上下水道部経営総務課

## (ハードウェア表紙)
ハードウェア仕様書

## ハード
ハードウェア構成（機器仕様）
名称 |  |  | 数量 | 仕様等
1 | サーバー | 会計システム | 一式 | サーバーは自社システムを安定稼動させる為に必要な台数とする。
過去5年度分以上のデータと現年度のデータを十分に保持できるハードディスクの容量を要し、サーバの冗長化を施す。
|  | 料金システム | 一式 | サーバーは自社システムを安定稼動させる為に必要な台数とする。
過去20年度分以上のデータと現年度のデータを十分に保持できるハードディスクの容量を要し、サーバの冗長化を施す。
2 | クライアント | デスクトップ型 PC | 12 | 国際エネルギースタープログラム対応、省エネ法、グリーン購入法対応モデル
OS:Windows11Professional(64bit版)
インテル(R) Core(TM)i5-10400相当以上
ﾒﾓﾘ：8GB以上、SSD：256GBフラッシュメモリディスク以上
USBスクロールマウス（レーザー式）
テンキー付キーボード
USBキーボード添付
「テンキー付キーボードまたはテンキーボード」「USBスクロールマウス」「3モノクロプリンター」「4拡張表示用モニター」を接続した状態でUSBポート(type-A)の空きが1箇所以上
無線LAN対応
21.5型ワイドディスプレイ以上
Microsoft Office Home & Business 2024lもしくはそれらと同等機能を有する製品（自社システムの安定稼働に必要なもの）をインストール済みとする
Adobe Reader
その他 システムを稼働するために必要なソフト
単相100V15A50Hzで安全に使用可能であること
|  | デスクトップ型PC用無停電電源装置 | 12 | 運転方式：常時商用給電方式
冷却方式：自然空冷(ファンなし)
定格入力：AC100V 50Hz
定格出力：入力電圧スルー出力 入力周波数スルー出力
バックアップ時出力：調達するデスクトップ型クライアントが稼働すること
バックアップ時間：5分以上(最大負荷 周囲温度20℃ 電池初期状態)
その他規格： UL1778取得 VCCIクラスB適合
|  | ノート型PC | 11 | 国際エネルギースタープログラム対応、省エネ法、グリーン購入法対応モデル
OS:Windows11Professional(64bit版)
インテル(R) Core(TM)i5-1335U相当以上
ﾒﾓﾘ：8GB以上、SSD：256GBフラッシュメモリディスク以上
キーボードの他に専用テンキーボード
「3モノクロプリンター」および「4拡張表示用モニター」が利用できる仕様とする
USBスクロールマウス（レーザー式）
テンキー付キーボード
「USBスクロールマウス」「3モノクロプリンター」「4拡張表示用モニター」を接続した状態でUSBポート(type-A)の空きが1箇所以上
無線LAN対応
15.6型フルHD（1920×1080）以上
Microsoft Office Home & Business 2024lもしくはそれらと同等機能を有する製品（自社システムの安定稼働に必要なもの）をインストール済みとする
Adobe Reader
その他 システムを稼働するために必要なソフト
単相100V15A50Hzで安全に使用可能であること
3 | プリンター | ページプリンター | 9 | 「国際エネルギースタープログラム」基準適合、エコマーク、 グリーン購入法に適合、クラスB情報処理装置（VCCIクラスB）
A4：40枚/分、2400dpi以上 モノクロ 両面印刷可
給紙用カセット：手差しトレイ、標準カセット、増設カセット(A4サイズ)、 標準カセットと増設カセットで合わせて給紙容量600枚以上 (標準カセットのみで600枚以上となるときは標準カセットのみで可)
ウォームアップ・タイム：15秒以下(スリープモード時は7秒以下)
ファーストプリント：9秒以内(A4ヨコ)
用紙サイズ：はがき～A3までの用紙サイズに対応 (手差しトレイ使用可）
インターフェイス ：「2クライアント」により調達する端末および本市職員平時利用端末から印刷が可能
シーラー用紙等圧着特殊用紙の印刷が可能
コンビニエンスストア収納用バーコードおよびeL-QR用QRコードの読み取りが可能な印刷が可能
すべてのJIS第3・第4水準の文字を、文字化けや欠落なく正しい字形で印刷できる
単相100V15A50Hzで安全に使用可能であること
4 | 拡張表示用モニター | 本体 | 5 | 19～22型フルHD(1920×1080）
表示方式:LSD(IPSまたは同等以上)
表面処理：ノングレア(非光沢)
輝度：250cd/m2以上
視野角：水平・垂直とも178°程度
応答速度：8ms以下
入力端子：「2クライアント」ににより調達する端末および本市職員平時利用端末と接続可能なもの
電源：「2クライアント」のUSBによる給電ができない場合は 単相100V15A50Hzで安全に使用可能であること
|  | 周辺機器等 | 5 | 自立マウントを付属する
「2クライアント」により調達する端末および本市職員平時利用端末との接続ケーブル
単相100V15A50Hz電源を要する場合は電源ケーブル
5 | 検針用 携帯端末 | 本体 | 45 | 検針が円滑に行え、かつ下記の要件を満たすものであれば、汎用端末型または専用端末型は問わない
OS：検針業務が円滑に行え、水道料金システムに支障なく円滑にデータ送信が行える
印刷機：検針が円滑に行え、かつ下記の要件を満たすのであれば、一体型または分離型は問わない
画面サイズ：5インチ以上
画面表示ドット数：480×320ドット 以上
使用素子：カラーLCD（バックライト付）
印字方式：サーマルドットライン方式
印字幅：72mm（用紙幅：80mm）以上
印字速度：50mm/秒以上
運用時間：8時間以上
防塵防水性能：IP54以上
落下衝撃：非動作時コンクリート落下1.2mでの動作保証
メモリ(RAM/ROM)：4GB/64GB
動作温度：-20～50℃（氷結しない）
動作湿度：5～95%RH(結露しない)
質量：検針用端末、印刷機各本体合わせて1000g以下
|  | 周辺機器等 | 45 | メモリカード（容量1GB） ※検針データ転送に必要な場合
充電器(標準） ※本体に接続可能なもの
予備バッテリ ※本体1台につき2個
他防滴カバー、各種キャリングケース等
|  |  | 一式 | システムが検針データを受信するのに必要な機器
|  |  | 一式 | 充電器 ※バッテリが45個以上同時充電可能な充電口数を確保すること ※単相100V15A50Hzで安全に使用可能であること
6 | ネットワーク 機器 | LANケーブルおよびモール | 一式 | 事務室内および追加拠点に設置する端末およびプリンター用
自社システムを安定稼動させる為に必要な通信速度を達成できる規格とする
参考数量：
事務室内 現在プリンター用LANケーブル60m使用
追加拠点 現在LANケーブ35m モール15m使用
※ルーターは当市が用意する

## (システム表紙)
システム共通事項および事業改善機能要件書

## 共通事項
システム共通事項
必須項目 |  | 内容
1 | 導入システム | ① | システム導入時に本市の要求にあわせたカスタマイズを行う。要求水準書に定める範囲内において導入後も同様とする。
|  | ② | 自社開発によるシステムである。
|  | ③ | 自庁完結型のシステムを基本とし、大量処理の電算処理受託の対応は自らが行う。
|  | ④ | 上水道、下水道の統合システムである。また下水道のみの使用者管理も行える。
|  | ⑤ | 令和9年10月1日からシステムを本格稼動できる。
|  | ⑥ | 企業会計は令和9年4月1日からパッケージシステムを仮運用できる。仮運用期間中は、開始仕訳や予算執行業務、例月監査を実施でき、その結果は本格稼働時と同等の会計処理結果となる。
|  | ⑦ | システム切替後、令和9年度会計9月度の例月監査は、新システムで行える。
|  | ⑧ | 令和9年度会計決算は、新システムで行える。
|  | ⑨ | 「地方公営企業法」、「地方公営企業施行規則」等に準拠した地方公営企業における公営企業会計システムとする。
|  | ⑩ | 企業会計（予算編成、執行、決算）、固定資産、貯蔵品、起債のそれぞれが管理できる。
2 | セキュリティ | ① | パスワード等による認証を利用し、システム利用者ごとのアクセスが制御・制限できる。
|  | ② | パスワード認証時の成否がログに記録され、管理者が確認できる。
|  | ③ | パスワードの有効期限や有効期間が管理できる。
|  | ④ | パスワードの有効期限が過ぎている場合は期限切れのメッセージを表示し、パスワード変更後にシステムが利用できる。
|  | ⑤ | パスワード管理は、システム利用者自身で変更が可能で、変更のログ、前使用パスワードの使用禁止などが管理できる。
|  | ⑥ | 検索情報の表示画面ごとに表示権限の管理が行え、システム利用者ごとに表示可能な画面が制御できる。
|  | ⑦ | 異動・変更処理ごとに処理権限の管理が行え、システム利用者ごとに処理可能な権限が制御できる。
|  | ⑧ | システム利用者に処理権限のない処理に関しては、メニューの非表示や選択不可が制御できる。
|  | ⑨ | システム利用者ごとの操作履歴（アクセスログ・更新ログ）が取得できる。
|  | ⑩ | データの暗号化・不正アクセス防止策・コンピュータウィルス対策等の万全なセキュリティ対策が施されている。
|  | ⑪ | 料金検針端末機で管理されるデータに対して、ソフトまたはハードによるデータが暗号化できる。
3 | ユーザーインターフェース | ① | グラフィカル･ユーザー･インターフェース(GUI)である。
|  | ② | マウス操作だけでなく、ショートカットキー(ファンクションキーを含む)でも操作できる。
|  | ③ | 主要機能は、ショートカットキー(ファンクションキーを含む)のみの操作ではない。
|  | ④ | 文字入力時は、入力項目ごとに日本語(漢字･ｶﾅ)・数字・英字等の文字モードが自動制御できる。
|  | ⑤ | コード入力時は、ドロップダウン、ヘルプ画面等の入力補助機能を有し、マウス操作やショートカットキー等、操作が容易にできる。
|  | ⑥ | 必須入力項目と任意入力項目が容易に識別できる。
|  | ⑦ | 入力した項目間で矛盾が発生しないよう、チェック機能がある。
|  | ⑧ | 日付は、カレンダーからも選択可能であり、休日（祝日や年始年末休暇を含む）と平日を色等で識別可能な機能がある。
|  | ⑨ | 検索処理において、複数の別水栓の情報画面が表示できる。
|  | ⑩ | ワンクリック等容易な操作で画面のハードコピーを印刷することができる。
|  | ⑪ | 各画面のハードコピーは出力端末、出力時間、出力画面のログを残す。
4 | データ抽出機能 | ① | 任意のデータをCSV形式・XML形式等、外部加工できる形式で出力できる。
|  | ② | データ抽出時には、データ利用目的を入力させ、ログを残す。
|  | ③ | データ抽出は、システム利用者ごとに利用権限が管理できる。
5 | 帳票印刷 | ① | 帳票類は、プレビュー表示ができ拡大、縮小、プリンタ切替、ページ指定印刷ができる。また電子帳票（PDF形式）としても任意に保存・閲覧・印刷ができる。
|  | ② | 全ての帳票で、帳票に出力している出力項目を、CSV形式のファイルに変換して出力できる。
|  | ③ | 専用用紙を除き、出力する帳票類は全てA4版またはA3版へのオーバレイ印刷方式とする。
|  | ④ | 納付書等、外部発送する専用用紙は、原則、メールシーラー方式とする。
|  | ⑤ | 帳票は複数の事業体単位で発行できる。
|  | ⑥ | 帳票は印刷・CSV形式・PDF形式で出力できる。
6 | 運用管理 | ① | 運用･操作マニュアルは、システム利用者の立場に立ち、理解し易くかつ活用し易いものを作成し、システム稼動時に納入する。
|  | ② | 運用･操作マニュアルは、システム利用者と相談しながら、理解し易くかつ活用し易いものとするため、常に校正、バージョンアップに努める。
|  | ③ | バッチ処理・帳票出力・異動処理などの処理結果は正常・異常に関わらずログとして記録され、システムの画面から確認できる。
|  | ④ | システム運用サポートの遠隔支援ができ、使用者の要請により訪問による支援ができる。
|  | ⑤ | データバックアップは自動処理で、日常業務に影響を及ぼさない。またバックアップしたデータは本市庁舎外の施設で保管する。
|  | ⑥ | 金融機関名、支店名、金融機関コード等の金融機関マスタは「全国銀行データベース」「金融機関コード一覧」に基づき、毎年1回、更新する。
7 | データ移行 | ① | 新システムへのデータ移行作業費用は全て本見積に含める（ただし現行システムからのデータ抽出は含まない）。新システム稼働には、原則、システム利用者によるデータ入力作業は行わない。
|  | ② | 水道料金システム（水道・下水道）について、全てのデータ項目（履歴等含む）を欠如する事なく移行し、稼動時には情報の不足がない。
|  | ③ | 外字は、現在使用している外字一覧表から新システムの仕様において最も近い文字に変換する。
|  | ④ | 移行した外字データを使用している顧客は、すべて印刷を行い、正確に印刷されるかを確認をする。
|  | ⑤ | 水道料金システムのデータ移行は、新システム稼働日までに完了する。
|  | ⑥ | 企業会計･貯蔵品管理･固定資産管理･企業債管理システムは仮運用に必要な開始仕訳および予算執行が可能となるデータ移行を、仮運用開始日までに完了する。
8 | その他 | ① | サーバはハウジングサービスもしくはホスティングサービスとして、データセンターまでの回線料も含める。
|  | ② | 回線費用およびデータセンター費用は仮運用期間（最大6カ月）および事前研修期間（1カ月）を含む期間（最大5年7カ月分）とする。
|  | ③ | システム導入にかかる導入費用は、仮運用期間（最大6カ月）および事前研修期間（1カ月）を含む期間（最大5年7カ月分）としたリース形態とする。
|  | ④ | 市事務室に加え水道料金徴収委託会社事務室に、クライアント端末機、プリンタ、検針用携帯端末接続器（水道料金徴収委託会社事務室のみ）を設置およびセッティングをする。
|  | ⑤ | ソフト・機器に関する保守料も含める。
加点項目 |  | 内容
1 | 導入システム | ① | マルチタスク対応しており、複数の画面を同時に開き、同時に作業ができる。
|  | ② | 料金システムと企業会計システムが連携し、料金システムの入力により企業会計システムのデータが作成できる。
|  | ③ | システムを動作させるためにWindowsに標準搭載されているソフトウェア以外をインストールする必要がない（ハード「2 クライアント」に示すソフトを除く）。
2 | セキュリティ | ① | 料金検針端末機で管理されるデータに対して、ソフトとハードの両方でデータが暗号化できる。
3 | ユーザーインターフェース | ① | ショートカットキー(ファンクションキーを含む)のみでしか操作できない機能はない。
|  | ② | ほぼ全ての画面で入力補助機能やヘルプ機能がある。 （ツールチップ、右クリックヘルプ等）
|  | ③ | 各画面のハードコピーには、出力端末、出力時間を印刷する。
|  | ④ | 入力・表示・出力・印刷(検針用携帯端末およびシーラー印刷を除く)でJIS第3･第4水準文字が使用できる。
|  | ⑤ | 検針用携帯端末およびシーラー印刷も含めて入力・表示・出力・印刷にJIS第3･第4水準文字が使用できる。
|  | ⑥ | 印刷等でJIS第3･第4水準文字が使用できない場合は、適切な文字に変換して印刷できる。
4 | データ抽出機能 | ① | データ抽出時に抽出条件やソート順が指定できる。
|  | ② | データ抽出時のログから抽出条件が再利用できる。
5 | 帳票印刷 | ① | システムからの帳票印刷は、あらかじめ設定された印刷機を、日常業務用端末の既定プリンタとは別に自動選択して印刷できる。印刷処理によって日常業務用端末の既定プリンタ設定を変更しない。
6 | 運用管理 | ① | 運用・操作マニュアルは、全ての操作画面からワンクリックで開ける。
|  | ② | 全ての操作画面で、システム利用者が運用に必要と判断した操作方法や注意事項を、自由に登録することができ、登録した情報をキーワード等による検索手段により任意に確認できる。
|  | ③ | 金融機関は、金融機関名、支店名、金融機関コードのいずれかからでも検索できる。
|  | ④ | 金融機関名、支店名、金融機関コード等の金融機関マスタは「全国銀行データベース」「金融機関コード一覧」に基づき、毎月1回、更新する。

## 事業改善
事業改善
必須項目 |  | 内容
1 | 導入システム | ① | 公営企業会計システムは、ブラウザソフトを利用したWebアプリとなっている。
|  | ② | 水道料金システムは、ブラウザソフトを利用したWebアプリとなっている。
2 | 料金･使用料改定 | ① | 複数の料金･使用料体系がそれぞれ同時に管理できる。
|  | ② | 料金･使用料改定後も、複数の旧料金･使用料体系がそれぞれ管理できる。
|  | ③ | 料金単価の変更（口径区分、用途区分、水量区分および料金算定方式を変更しない基本料金および従量料金のみ単価の変更）については、システム変更を行うことなく料金表の登録で対応できる。
3 | 消費税 | ① | 消費税率改定時には、システム変更を行うことなく消費税率の登録で対応できる。
|  | ② | 消費税率改定時には新旧税率をそれぞれ管理し、両方の計算ができる。
|  | ③ | 消費税率改定時には、過去に実施した経過措置と同様の処理ができる。
3 | 一時的減免 | ① | 任意に設定した期間、水道料金の基本料金を全額免除し、調定することができる。
|  | ② | ①の免除は用途別に設定できる。
加点項目 |  | 内容
2 | 料金･使用料改定 | ① | 料金･使用料改定案策定時に、料金･使用料案パターンをそれぞれ設定できる。
|  | ② | 料金･使用料案パターンに基づき、それぞれ過去の調定水量を活用し、年間の料金･使用料収入の試算ができる。
4 | 一時的減免 | ① | 任意に設定した期間、水道料金の一定額を減免し、調定することができる。
|  | ② | ①の額は用途別に設定できる。
|  | ③ | 任意に設定した期間、水道料金の基本料金を任意に設定した割合を減免し、調定することができる。
|  | ④ | ③の割合は用途別に設定できる。
|  | ⑤ | 任意に設定した期間、下水道使用料の基本料金を全額免除し、調定することができる。
|  | ⑥ | ⑤の割合は用途別に設定できる。
|  | ⑦ | 任意に設定した期間、下水道使用料を一定額を減免し、調定することができる。
|  | ⑧ | ⑦の割合は用途別に設定できる。
|  | ⑨ | 任意に設定した期間、下水道使用料の基本料金の任意に設定した割合を減免し、調定することができる。
|  | ⑩ | ⑨の割合は用途別に設定できる。
※ | 水道料金および下水道使用料は本ページに限り、料金･使用料と表記する

## (水道料金システム表紙)
水道料金システム機能要件書

## オンライン
オンライン処理
必須項目 |  | 内容
1 | メニュー | ① | パスワード等を入力することで、システムメニューが展開される。
|  | ② | パスワードは有効期限管理ができる。
|  | ③ | システム利用者はいつでも自らのパスワードの設定・変更ができる。
|  | ④ | 当日の開閉栓予定者、支払誓約者・訪問予定者などの情報を一覧表示画面から確認できる。
|  | ⑤ | 当日に入力されたメモ情報や使用者等との交渉記録を一覧画面から確認できる。
|  | ⑥ | 当日に受付した開閉栓件数、納付書再発行件数、異動・変更処理の入力件数が確認できる。
2 | 検索条件 | ① | お客様番号・使用者氏名・所在地・金融機関・メーター番号・電話番号等多様な条件指定ができる。検索結果項目は表示順が検索条件に対応する。
|  | ② | 使用者･所有者の氏名は、文字列の一部を指定して検索できる。
|  | ③ | 水栓・メーター・使用者・支払情報に関連する項目からの複合検索ができる。
|  | ④ | 調定年月と請求金額および完納・未納・過誤の条件設定からの検索が可能で、検索結果の一覧表示と照会画面との切替ができる。
|  | ⑤ | メモ内容を条件に検索が可能であり、検索結果の一覧表示と照会画面との切替が容易にできる。
|  | ⑥ | 容易な切り替え操作で最新水栓使用者のみの検索ができる。
|  | ⑦ | 検索結果一覧は項目ごとに並び順（昇順・降順）を変更できる。
|  | ⑧ | 検索結果一覧と使用者情報画面の切替が相互にできる。
|  | ⑨ | 最新使用者と過去使用者（使用者履歴）が検索結果にて区別できる。
|  | ⑩ | 直近に実施した検索結果を30件以上管理できる。
|  | ⑪ | 検索結果に対してさらに条件を指定して絞り込みの再検索ができる。
|  | ⑫ | 検索結果一覧はCSV形式で出力できる。
3 | 検索・照会処理 | ① | 水栓・メーター・使用者・請求・調定・収納・異動履歴・下水道情報の各情報に関して下記項目の検索ができる。
(1)水栓情報 ・お客様番号 ・水栓所在地 ・方書 ・検針該当月 ・検針員 ・最新検針日 ・検針区域 ・検針順路 ・新設年月日 ・廃止年月日 ・上下水道区分 ・下水道番号 ・親子コード ・親水栓番号 ・旧お客様番号 ・特記事項 ・配水系統 ・住宅地図情報 ・管理図番号 ・集合区分 ・集合世帯数 ・台帳番号 ・所有者（・氏名 ・郵便番号 ・住所 ・方書 ・電話番号 ・電話区分 ） ・管理者（・氏名 ・郵便番号 ・住所 ・方書 ・電話番号 ・電話区分 ）
(2)メーター情報 ・メーター番号 ・口径 ・型式 ・メーカー名 ・メーター状態 ・メーター位置（3以上） ・最新検針日 ・最新指針値 ・設置業者 ・設置年月日 ・検定満期年月 ・設置時指針値 ・取外時指針値 ・検定満期時水量 ・表示桁数 ・旧メーター番号 ・旧口径 ・旧型式 ・旧メーカー名 ・施行業者 ・メーター撤去年月日 ・撤去時指針
(3)使用者情報 ・開始日 ・中止日 ・停水執行日 ・開始受付日 ・中止受付日 ・使用区分 ・停水解除日 ・使用用途（・上水道 ・下水道 ・統計用） ・特記事項 ・氏名 ・郵便番号 ・住所 ・方書 ・電話番号 ・電話区分
(4)請求情報 ・支払方法 ・納付組合 ・口座情報（・金融機関 ・支店 ・預貯金種目 ・口座番号 ・名義人） ・送付先氏名 ・郵便番号 ・住所 ・方書 ・電話番号 ・電話区分
(5)調定情報 ･調定年月 ・検針日 ・検針員 ・調定区分 ・請求区分 ・上水道項目（・使用月数 ・使用水量 ・基本料金 ・超過料金 ・消費税 ・合計金額 ・用途） ・下水道項目（・使用月数 ・排水量 ・基本料金 ・超過料金 ・消費税 ・合計金額 ・用途）
(6)収納情報 ・調定年月 ・収納日 ・収納方法 ・上水道項目（・収納金額 ・還付済額 ・未納額） ・下水道項目（・収納金額 ・還付済額 ・未納額）
(7)異動履歴情報 ・水栓 ・メーター ・調定 ・使用者項目（・異動日 ・異動区分 ・履歴 ・入力処理日 ・入力者 ・収納項目（異動日 水道料金明細金額（変更前後） 下水道使用料明細金額（変更前後） 料金算定項目（変更前後））
(8)下水道情報 ・開始日 ・下水道番号 ・用途 ・期間 ・認定水量 ・設定区分 ・処理分区 ・井戸の有無
|  | ② | 照会処理から本市指定様式にて以下の帳票出力ができる。 ・納入通知書（再発行） ・開栓届 ・閉栓届 ・使用者変更届 ・所有者変更届 ・住所変更届 ・送付先変更届 ・給水停止予告書 ・給水停止通知書 ・使用証明書 ・納入証明書 ・未納調査表 ・誓約書
|  | ③ | ①(5)(6)は、過去5年度分の管理が行え、水道料金および下水道使用料の消滅時効の該当が確認できる。
|  | ④ | ①(6)は、複数回の入金（重複・分納）や還付がある場合にもそれぞれの入金（還付）日、入金（還付）額が確認できる。
|  | ⑤ | 充当処理がおこなわれている場合は、充当元や充当先の調定年月や充当日・充当額の確認ができる。
|  | ⑥ | 納付書は、分納（一部入金）に対応している。また窓口・金融機関の他にコンビニエンスストアでも取り扱えるバーコード(EAN-128)、eL-QRに対応している。
|  | ⑦ | 再発行納付書、精算納付書作成の場合、要、不要の選択により再発行、精算の表示を印字して発行できる。
|  | ⑧ | 納付書の再発行は期別指定からの発行機能だけでなく、発行する金額を指定する事により、古い期別から指定された金額になるまで、自動的に納付書が発行ができる。
|  | ⑨ | 通常の納付書再発行のほか、納付書再発行画面にて容易に複数の調定年月の納付書を1枚にまとめて発行できる。また窓口、コンビニエンスストアや金融機関での支払いやバーコード、eL-QRからの消込処理にも対応できる。
|  | ⑩ | 使用者との入金折衝記録および任意のコメント入力機能を有すること（入力件数は無制限とする）。また入力したコメントからの検索ができる。
|  | ⑪ | 市内転居者は転居前に使用していた場所の未納情報が、現在居住しているデータの画面上で確認することができ、納付書再発行画面にて複数の未納情報に対して納付書再発行が容易に行える。
|  | ⑫ | 同一使用者が市内で複数使用している場合、合わせて未納情報を確認することができ、同一の納付書再発行画面で納付書発行が容易に行える。
|  | ⑬ | 検針データ取込後、調定処理前でも納付書の発行ができる。また調定前発行分は調定処理時に発行されないなどの対応がされている。
|  | ⑭ | コンビニエンスストア収納に関連して、速報済・確報済・入金済の表示ができる。
|  | ⑮ | 表示中の使用者について、全未納額および未納回数の表示ができる。
|  | ⑯ | 使用者ごとの使用水量および水道料金の変移がグラフで表示ができる。または使用水量の変化を色などでグラフィカルに確認できる。
|  | ⑰ | 使用者、送付先だけでなく所有者、管理者の情報が管理できる。
|  | ⑱ | 検定満期対象年度メーターの使用者は照会画面で容易に判別できる。 （当市は7年度ごとの交換を原則している。）
|  | ⑲ | メーター口径や使用水量から水道料金および下水道使用料の調定額がシミュレーション計算ができる。
4 | 受付処理 | ① | 使用開始および中止の予約受付機能があり、受付を行った情報が検索画面に表示される。
|  | ② | 受付入力したデータから、当日の開始および中止の予定の画面表示や帳票への出力ができる。
|  | ③ | 当日の開始・中止予定の情報に完了入力により、閉開栓業務の進捗確認ができる。
5 | 異動処理 | ① | 新規登録処理
(1)「上水道のみ使用」「上下水道両方使用」「下水道のみ使用」の3パターンで登録できる。
(2)お客様番号を地区コードごとの自動付番で設定できる。
(3)台帳番号を設定できる。
(4)既に別水栓にて使用者情報が登録されている場合には、個人情報の複写ができる。
(5)使用者が決まっている場合はそのまま開始処理、決まっていない場合は水栓情報のみ登録できる。
(6)電話番号を2件登録できる。
(7)市外住所の登録は、郵便番号から検索できる。
|  | ② | 使用開始処理
(1)開栓届用紙には、前回検針した日付、指針等のデータが印字される。
(2)選択した中止中（閉栓中）および開始受付中の水栓について、開始処理および使用者登録処理ができる。
(3)使用者登録時、既に別水栓にて使用者情報が登録されている場合には、個人情報の複写ができる。
(4)同一市内転居者の口座情報の引継ぎができ、調定・収納情報の照会ができる。
(5)「上下水道両方使用」の登録水栓では下水道も連動し開始する。
(6)初回検針時の使用期間について、0～2カ月間を上水道・下水道それぞれ半月単位で設定できる。
|  | ③ | 使用中止（精算）処理
(1)選択した使用中（開栓中）および中止受付中の水栓について、中止処理および最終料金の計算（精算）ができ、一連の処理で支払方法の調整ができる。
(2)中止処理時、既に当月分の定時調定が発生している場合、既に発生している定時調定分に対し変更調定と精算分とを合算して随時調定を容易に登録できる。また定時調定と随時調定を別々に容易に登録できる。
(3)転居（転出）先の情報が登録できる。
(4)中止に伴うメーターの施工方法（乙止水栓止・丙止水栓止・丙栓キャップ・メーター撤去）が登録できる。
(5)使用中止にあたっては、「上下水道両方使用」の登録水栓では下水道も連動し中止する。
(6)メーター交換時の交換水量があった場合、交換水量を閉栓届用紙に印字する。
|  | ④ | メーター撤去処理
(1)メーター撤去時の方法（預かり、撤去、等）の登録ができ、水道加入権の確認ができる。
|  | ⑤ | 給水停止および給水停止解除処理
(1)選択した使用中(開栓中)の使用者について、給水停止および解除の処理ができる。なお、解除にあたっては、それまでの滞納状況を引き継ぐ。
|  | ⑥ | 支払方法変更処理
(1)選択した使用者について、支払方法および郵送先の変更ができる。 （現金・口座・金融機関・口座番号・郵送先氏名・郵便番号・住所・検針票への領収金額表示可否等）
(2)口座情報変更の際、他水栓で同一金融機関情報が存在するかチェックできる。
(3)口座情報変更の予定登録ができる。
(4)過去に登録されていたことのある金融機関・口座情報を検索することができ、その情報を現在の支払情報として反映することができる。
|  | ⑦ | 名義変更処理
(1)中止・開始に依らず、所有者、管理者、使用者および送付先の氏名・住所等の名義変更ができる。
|  | ⑧ | 検針データ修正処理
(1)選択した使用者について、当月検針したデータに不備があった場合（検針誤謬）、指針・水量・金額等の修正および追加ができる。また検針票の再発行ができる。
|  | ⑨ | 調定変更処理
(1)選択した使用者について、調定の修正および追加ができる。調定金額は水量他計算根拠の変更に伴い、自動計算ができる。
(2)収納済の調定を修正する場合、還付処理と連動し、決議書が発行できる。
|  | ⑩ | 還付処理
(1)選択した使用者について、過誤納入状態の調定がある場合に、還付および他期別調定への充当処理が上水・下水それぞれにできる。
(2)重複による還付と調定更正による還付でそれぞれ決議書打ち出し、帳票打ち出しの管理ができる。
|  | ⑪ | その他修正処理
(1)前出の①～⑩の他、水栓・使用者・メーター・請求・調定・収納・履歴・下水道の各情報について、管理項目の修正入力が可能できる。修正内容に関しては変更前情報を履歴として管理できる。
(2)入力コードに対応する各種名称ファイルについて、追加・修正・削除ができる。
|  | ⑫ | 入力チェック処理
(1)異動・変更処理で入力されたデータのリストが作成できる。
(2)リストの作成は、日付や担当者などの抽出条件の指定や出力順の指定ができる。
加点項目 |  | 内容
1 | メニュー | ① | パスワード有効期限は事前に警告を表示する。また有効期限が切れる前にパスワードの変更ができる。
|  | ② | 先月月末の情報（水栓件数、口座普及率、収納率等）を表示できる。
|  | ③ | 業務スケジュールやイベントを確認できるカレンダー機能がある。
|  | ④ | 業務予定の入力や完了報告の入力機能がある。
|  | ⑤ | 指定日の開閉栓予定者、支払誓約者・訪問予定者などの情報を一覧表示画面から確認できる。
|  | ⑥ | 指定日に入力されたメモ情報や滞納者との交渉記録を一覧画面から確認できる。
|  | ⑦ | 指定日に受付した開閉栓件数、納付書再発行件数、異動・変更処理の入力件数が確認できる。
2 | 検索条件 | ① | 使用者氏名(所有者)と住所のそれぞれの部分一致条件での複合検索ができる。
3 | 検索・照会処理 | ① | 還付未済額が残っている使用者を一覧で表示し、還付または充当処理する対象が漏れのないよう把握できる。
|  | ② | 開栓と閉栓の情報が一画面で確認できる。
|  | ③ | メモ内容は、日付順だけでなく、重要度、受付担当者等でソート表示ができる。
|  | ④ | メモ内容は、任意に並べ替えができる。
|  | ⑤ | 照会処理からワンクリック（ダブルクリックを含む）で本市指定様式にて以下の帳票出力ができる。
(1) ・納入通知書（再発行） ・開栓届 ・閉栓届 ・使用者変更届
(2) ・所有者変更届 ・住所変更届 ・送付先変更届 ・誓約書
(3) ・給水停止予告書 ・給水停止通知書 ・使用証明書 ・納入証明書 ・未納調査表
5 | 異動処理 | ① | 新規登録処理
(1)住所の登録は、郵便番号（全国）から検索できる。
(2)下水道供用開始区域内かの設定ができる
(3)市外住所の登録は、郵便番号から検索できる。
|  | ② | 入力チェック処理
(1)リストには、異動･変更処理の内容が含まれる。

## 検針
検針管理
必須項目 |  | 内容
1 | 端末処理 | ① | 奇数月・偶数月、検針員ごとに検針担当地区のスケジュール表が出力できる。
|  | ② | ①で作成したスケジュールを利用して、検針員・検針地区ごとに検針データが作成できる。
|  | ③ | 検針該当水栓のデータを市指定のレイアウトおよび媒体で作成できる。
|  | ④ | 検針員・検針地区ごとの順路一覧表を出力できる。
|  | ⑤ | 検針票に水道使用者へ任意の広報用メッセージが入力できる。
|  | ⑥ | 検針用携帯端末から指針入力後のデータを端末側へ転送・更新できる。
|  | ⑦ | 検針員ごとに使用水量の過多過少、漏水疑義、認定検針、中止中かつ使用水量ありなど調査対象水栓のリストが作成できる。
|  | ⑧ | 過多過少、漏水疑義、認定検針、中止中かつ使用水量ありなどの調査対象のデータは、過去に遡及して画面から確認できる。
|  | ⑨ | 検針中に異動処理や料金算定項目の変更があったデータのチェックができる。
|  | ⑩ | 検針員ごとに未検針水栓のリストが作成できる。
|  | ⑪ | 全地区一括で未検針水栓のリストが作成できる。
|  | ⑫ | 検針前後に料金の計算根拠（指針・口径・用途・使用状況など）に変更があった水栓のリストが作成できる。
|  | ⑬ | 検針員ごとの検針実績集計表が作成できる。
加点項目 |  | 内容
1 | 端末処理 | ① | 検針順路の並べ替えを行った場合、変更前と変更後の順路を確認するためのリストが作成できる。
|  | ② | 検針順路の並べ替えや途中挿入を一括で行え、変更前後の順路を差分確認できる機能がある。
|  | ③ | 検針用携帯端末から指針入力後のデータを端末側へ随時、転送・更新できる。
|  | ④ | 口径ごとに設定された水量を超える検針入力があった場合は警告が表示される。

## 調定
調定管理
必須項目 |  | 内容
1 | 端末処理 | ① | 調定漏れ（未調定）のリストが作成できる。
|  | ② | 料金計算時、途中開始および途中中止による月割計算（0.5カ月、1.0カ月、1.5カ月、2.0カ月）、未調定などの特殊計算ができる。
|  | ③ | 同一使用者について、同一調定年月に複数の調定（定例分・精算分）を制限無く発生させることができる。
|  | ④ | 井戸単独使用など、検針対象外の水栓について、料金の自動計算機能がある。また計算チェックリストを出力できる。
|  | ⑤ | 親メーター水量とそれに属する子メーター水量の合計との間に一定以上の差が生じた場合、親メーター（水栓）または親子の差（仮水栓）に料金賦課できる。また計算したチェックリストの出力できる。
|  | ⑥ | 口座振替依頼は、当月分および前月再振替分の他、使用者の要望による過去分（随時請求分）も振替依頼ができる。
|  | ⑦ | 口座依頼データ作成時に前月再振替分・随時請求分の振替依頼一覧表を作成できる。また口座消込処理時に振替結果の一覧表を出力できる。
2 | 受託処理 | ① | 納入通知書等（シーラーおよび単票）の発行は納入会社のホスト処理で行う。納品はカッティングおよびシーリングし、処理翌営業日必着とする。
|  | ② | 納入通知書等は、消込処理およびコンビニエンスストアにて使用するバーコード（EAN-128）およびeL-QRの出力ができる。
3 | 料金改定 | ① | 水道料金および下水道使用料は、それぞれの改定案で複数の改定案を設定でき、過去の実績水量から料金および使用料が試算できる。
加点項目 |  | 内容
1 | 端末処理 | ① | 調定データは顧客番号等の識別情報に加え、料金体系・口径・メータ状態等の計算条件を調定時点で保持し、その後の顧客データの変更の影響を受けずに、後日参照時も当時の計算結果および条件を再現できる。
|  | ② | 排除汚水量申告を要する使用者のリストが作成が行え、作成したリストから一連の作業で、申告内容を入力することができる。
|  | ③ | 排除汚水量申告に基づく入力内容を確認するためのリストが作成できる。
3 | 料金改定 | ① | 改定案に基づき、過去実績水量を活用し、将来の使用水量を予測した水道料金料金および下水道使用料収入試算ができる。

## 収納
収納管理
必須項目 |  | 内容
1 | 共通 | ① | 入金区分別（現金、口座、コンビニエンスストア、クレジットカード、el-QR）、調定年月別、収納日別ごとに収納額の集計表が、日計・月計の単位で随時、作成できる。
|  | ② | 消込処理時に正常消込できなかったデータ（重複納入・過誤納付・内入金）のリストが作成できる。
|  | ③ | 過誤納付者および内入金（分納）により完納になっていないデータのリストの作成が随時できる。
|  | ④ | 収納日（会計上の入金日）、消込処理を行った日（処理日）、口座振替日が管理できる。
|  | ⑤ | 分納・内入金など、1つの調定に対して入金が複数回の場合も、それぞれの入金情報（日付・金額・入金方法）が管理できる。
|  | ⑥ | 消込処理後に給水停止対象者、給水停止執行者、分納誓約者のリストが作成できる。
2 | 現金分消込処理 | ① | 窓口収納分の納入済通知書をバーコードリーダーまたはOCR等により一括して読み取り、消込処理ができる。また仮消込機能も有している。
|  | ② | 納入済通知書の重複読込はメッセージ表示を行うなど、操作ミスを防ぐ機能を有している。
|  | ③ | 手入力操作によるバーコードの読み込みができる。
3 | コンビニエンスストア分消込処理 | ① | コンビニエンスストア（収納代行会社）から受信した速報データにより、仮消込処理ができる。
|  | ② | 仮消込した使用者情報は、社名、店舗での支払日、金額が確認できる。
|  | ③ | 確報データの受信後、企業会計上での入金が確認されるまでの間は退避しておき、入金確認後に一括して消込処理を行うことができる。
|  | ④ | 上記速報データおよび確報データは、各処理後に退避（累積）できる。
|  | ⑤ | 速報データ受信および仮消込処理後に取消データを受信した場合に対応ができる。
4 | 口座振替分消込処理 | ① | 金融機関とのデータ交換は、ネットワークによる伝送処理とする。
|  | ② | 口座振替日の他に金融機関ごとの収納日を設定でき、かつ金融機関ごとおよび全金融機関一括の消込処理ができる。
|  | ③ | 消込処理前に金融機関ごとに入金日・振替日・振替件数・振替金額が確認できる。
|  | ④ | 金融機関別・金融機関支店別に統計資料が作成できる。
|  | ⑤ | 消込処理後、振替成功者には、次回検針時に振替済お知らせが検針票に反映できる。
|  | ⑥ | 消込処理後、振替不能者には、再振替通知書や納入通知書の発行ができる。
5 | クレジット収納 | ① | クレジットカード決済による定期的な収納に対応できる。
|  | ② | クレジットカード収納において、クレジットカード番号、有効期限等の情報は当市で保持せず運用できる。
|  | ③ | カード情報登録に必要な一意番号を検針票、使用水量ハガキ、納入通知書に出力できる。
|  | ④ | クレジット申込した使用者のデータ取込み、請求区分をクレジットに変更できる。
|  | ⑤ | クレジット申込した使用者の一覧が作成できる。
|  | ⑥ | クレジット申込した情報や請求区分を使用者画面等で確認できる。
|  | ⑦ | クレジット申込した使用者には請求時にクレジット業者指定のデータが作成できる。
|  | ⑧ | クレジット請求結果データを取込み、消込できる。
|  | ⑨ | クレジット請求結果データを取込み、データを作成する。
|  | ⑩ | クレジット請求で収納されなかった場合、督促（一般納付）が一括で作成できる。
6 | eL-RQ収納 | ① | eL-QRを活用した水道料金等の収納に対応し、地方税統一QRコード仕様（eL-QR/eL番号）に準拠したQRコード・eL番号・eLマークの生成および印字ができる。
|  | ② | eL-QR等による収納情報について、収納情報データの取得および水道料金システムへの取込みができる。また、取込結果に基づき消込処理ができる。
|  | ③ | 以下の帳票についてQRコード（eL-QR）・eL番号・eLマークの印字ができる。 ・納付書 ・督促状
|  | ④ | QRコードには納付に必要な識別情報（納付番号、請求額、納期限、自治体情報等）が適切にエンコードされる。
|  | ⑤ | 同一帳票においてコンビニエンスストア収納用バーコードとの併存印字ができる。
|  | ⑥ | eLｰQR連携に必要なマスタ情報（市区町村コード、収納機関番号、料金種別ごとの適用可否等）が登録・管理できる。
|  | ⑦ | 発行情報について、指定条件（発行日、調定年月、収納区分等）による抽出・出力できる。
|  | ⑧ | eL-QR収納実績について、収納一覧表（収納日、納付番号、お客様番号、使用者氏名、調定年月、収納金額等）が出力できる。
加点項目 |  | 内容
5 | クレジット収納 | ① | クレジット申込登録時、口径や金額等の登録条件が設定できる。
|  | ② | 事前にカード無効が判明した場合、無効者の一覧が作成できる。
|  | ③ | クレジット請求した対象者一覧（使用者名のみでなく調定月分、金額等）が作成できる。
|  | ④ | クレジット請求したが何らかの条件で請求対象外となった対象者の一覧（使用者名のみでなく調定月分、金額、対象外理由等）が作成できる。
|  | ⑤ | クレジット請求した結果、収納不納となった対象者の一覧（使用者名のみでなく調定月分、金額、不能理由等）が作成できる。
6 | eL-RQ収納 | ① | eL-QRから提供される収納結果データは、ファイル連携などにより取得できる。
|  | ② | QRコード・eL番号・eLマーク印字の有効化/無効化について、システム全体設定または個別設定での制御ができる。

## 未納
未納管理
必須項目 |  | 内容
1 | 未納管理 | ① | 任意の抽出条件設定により、未納者リストの作成、およびCSV形式での抽出が随時できる（お客様番号・調定年月期間指定・未納金額指定・未納回数指定・地区指定）。
|  | ② | 納付書、督促状、催告書などの一括出力後、郵送までの間に発生した収納の引き抜きリストの作成ができる。
2 | 給水停止 | ① | 給水停止対象者に対する給水停止通知書が一括作成できる。
|  | ② | 給水停止通知書の発行リストが作成できる。
|  | ③ | 給水停止対象者の未納明細書が作成できる。
|  | ④ | 給水停止通知書の出力後、随時、給水停止対象者の納入状況のリストが作成できる。
3 | 滞納整理 | ① | 任意の使用者について、滞納整理記録（入金折衝記録）の内容・履歴の入力が件数の制限なくできる。また照会画面にて随時、確認できる。
|  | ② | 任意の使用者の支払予定日の管理を行うことができ、支払予定日の日は使用者が予定通りに水道料金の支払を行ったかどうかの確認が画面および帳票で確認できる。
|  | ③ | 分納誓約者の支払計画の支払回数・支払金額・支払期限の指定入力を行う事ができ、計画にあった納付書の発行ができる。また発行した納付書はコンビニエンスストアでの支払ができる。
|  | ④ | 分納誓約者の支払計画が計画通りに支払が行われているか、画面および帳票で確認できる。
|  | ⑤ | 上記③④を基に集金予定表（滞納整理予定表）の作成ができる。
|  | ⑥ | 未納金額・収納金額の明細や訪問時の記録、個人別滞納整理記録簿等が作成できる。
|  | ⑦ | 水栓場所に現住していない使用者の現住所の管理ができる。中止後の転居先も同様とする。
4 | 不納欠損 | ① | 水道料金および下水道使用料で別々の不納欠損ができる。また不納欠損とする時期もそれそれ別々に行うことができる。（水道料金は2年もしくは5年で欠損、下水道使用料は5年で欠損など）
|  | ② | 不納欠損するデータは、欠損対象期間に関わらず任意でデータを追加することができる。同様に、欠損対象期間のデータを欠損対象から除外することもできる。
|  | ③ | 不納欠損の対象データをお客様番号別・調定年月別に作成したリスト、およびCSV形式での抽出が随時できる。
|  | ④ | 不納欠損になった調定に対して入金があった場合、消込処理前に警告などが表示される。
|  | ⑤ | 不納欠損になった調定に対して入金があった場合、欠損した調定に対しても消込処理ができる。
|  | ⑥ | 不納欠損処理後にも不納欠損前の未納額を簿外資産として管理し、システム画面での確認およびリストが作成できる。
|  | ⑦ | 債権放棄、不能欠損処理該当者のリストが作成および時効の管理ができる。
加点項目 |  | 内容
3 | 滞納整理 | ① | 分納誓約書の画像データをシステムに取り込み、画面および帳票で確認できる。
4 | 不納欠損 | ② | 不納欠損・債権放棄になった調定に対して入金があった場合、還付または充当処理ができる。

## 月次
月次管理
必須項目 |  | 内容
1 | 月次資料 | ① | 当月に収納された収納額を入金区分別（現金、口座、コンビニエンスストア、eL-QR、クレジットカード）、調定年月別、収納日別に帳票を作成できる。
|  | ② | 当月に調定の増減（更正）があったデータの一覧表を作成できる。
|  | ③ | 当月に調定の増減（更正）があったデータを調定年月別に集計し、金額の増減および、件数の発生・削除を出力することが可能なこと。
|  | ④ | 還付データ帳票の作成、およびCSV形式での抽出が随時できる。
|  | ⑤ | 充当データ帳票の作成、およびCSV形式での抽出が随時できる。
|  | ⑥ | 調定年度や調定年月ごとに、調定・収納・未納の件数・金額および収納率の帳票が作成できる。また過去に遡った帳票を復元作成できる。
|  | ⑦ | 過年度分の調定・収納・未納の集計は、滞納繰越額を調定額とし、当年度4月1日以降に収納された額を収納額にして集計を行う。
加点項目 |  | 内容
1 | 月次資料 | ① | 月末時点での還付未済額の件数・金額を月別・年度別で把握できる。

## メーター
メーター管理
必須項目 |  | 内容
1 | 端末処理 | ① | 検定満期対象メーターの一覧表（検定満期メーター取替一覧表）が作成できる。
|  | ② | 口径別の検定満期対象メーターの一覧表が作成できる。
|  | ③ | 地区別・口径別・使用状況別に水栓戸数（メーター設置戸数）集計リストが随時、作成できる。
|  | ④ | 交換年度別・交換年月別・口径別に水栓戸数（メーター設置戸数）集計リストが随時、作成できる。
|  | ⑤ | 同じメーター番号で開閉栓を繰り返しできること。
|  | ⑥ | メーター交換時に指針の桁数が変更しても対応できること。
加点項目 |  | 内容
1 | 端末処理 | ① | 検定満期時に大量交換を行った交換データ（新メータ番号、交換時水量）がOCRで入力できる。OCRおよび入力システムを提供できる(入力に必要なOCRおよび関連機器を用意する)。
|  | ② | 検定満期時に大量交換を行った交換データ（新メータ番号、交換時水量）が事前に用意したCSV形式データ等からインポートできる。

## 出力帳票
出力帳票
必須項目 |  | 処理名 | 帳票名 |  | 内容
1 | 検索処理 | 届書他 | ① | 納入通知書（再発行） | 専用用紙、分納設定による 納付書発行、金額指定による 複数期別の自動出力、 複数期別の合算出力
|  |  | ② | 開栓届
|  |  | ③ | 閉栓届
|  |  | ④ | 使用者変更届
|  |  | ⑤ | 所有者変更届
|  |  | ⑥ | 住所変更届
|  |  | ⑦ | 送付先変更届
|  |  | ⑧ | 給水停止予告書
|  |  | ⑨ | 給水停止通知書
|  |  | ⑩ | 使用証明書
|  |  | ⑪ | 納入証明書
|  |  | ⑫ | 未納調査表
|  |  | ⑬ | 誓約書
|  |  | ⑭ | 未納明細書
2 | プルーフ管理 | 異動処理 | ① | 新設プルーフリスト | 新設処理の入力チェック用
|  |  | ② | 新開プルーフリスト | 新開処理の入力チェック用
|  |  | ③ | 開栓プルーフリスト | 開栓処理の入力チェック用
|  |  | ④ | 休止プルーフリスト | 休止受付処理の入力チェック用
|  |  | ⑤ | メータ取外プルーフリスト | メータ取外処理の入力チェック用
|  |  | ⑥ | 施設撤去プルーフリスト | 施設撤去処理の入力チェック用
|  |  | ⑦ | 給水停止プルーフリスト | 給水停止処理の入力チェック用
|  |  | ⑧ | 給水停止解除 プルーフリスト | 給水停止解除処理の入力チェック用
|  | 変更処理 | ① | 支払変更プルーフリスト | 支払方法変更処理の入力チェック用
|  |  | ② | 氏名変更プルーフリスト | 氏名変更処理の入力チェック用
|  |  | ③ | 所有者変更プルーフリスト | 所有者変更処理の入力チェック用
|  |  | ④ | メータ交換プルーフリスト | メータ交換処理の入力チェック用
|  |  | ⑤ | 使用量変更プルーフリスト | 使用量変更処理の入力チェック用
|  |  | ⑥ | 所在地変更プルーフリスト | 所在地変更処理の入力チェック用
|  |  | ⑦ | 下水道変更プルーフリスト | 下水道情報の入力チェック用
|  | 料金更正処理 | ① | 調定変更プルーフリスト | 調定変更処理の入力チェック用
|  |  | ② | 収納変更プルーフリスト | 収納変更処理の入力チェック用
|  |  | ③ | 還付入力プルーフリスト | 還付変更処理の入力チェック用
|  |  | ④ | 簿外変更プルーフリスト | 簿外資産処理の入力チェック用
|  |  | ⑤ | 簿外入金プルーフリスト | 簿外資産入金処理の入力チェック用
|  | 受付プルーフ | ① | 受付プルーフリスト
3 | 検針管理 | 検針スケジュール | ① | 冊番号重複リスト
|  |  | ② | 検針スケジュールリスト
|  | 検針前チェック | ① | 新規登録お客様チェックリスト | 入力漏れの有無の確認用
|  |  | ② | 共用栓件数リスト
|  |  | ③ | 水道用途・下水道用途不一致リスト
|  | 検針データ変換 | ① | 検針順路リスト
|  |  | ② | 検針メッセージリスト
|  |  | ③ | 持ち帰り検針票対象者リスト
|  | 結果データ付加 | ① | 検針プルーフリスト
|  |  | ② | 検針リスト
|  |  | ③ | 検針調査票
|  |  | ④ | 持帰り検針票
|  |  | ⑤ | データ付加処理エラーリスト | 検針直後に休止したためデータ付加できない場合等
|  |  | ⑥ | 作成番号リスト | データ付加終了が確認できるもの
|  | 調査該当チェック | ① | 調査該当リスト
|  | 検針締め処理 | ① | 大量使用者リスト | 大量使用(500m3程度以上)のリスト
|  |  | ② | 未検針リスト
|  |  | ③ | 未検針データ集計表
|  |  | ④ | 休止中使用有リスト
|  |  | ⑤ | 検針員別件数集計表
4 | 調定管理 | 親子計算処理 | ① | 親子計算チェックリスト
|  | 調定更新処理 | ① | 上水道のみ使用者リスト
|  |  | ② | 顧客情報エラーチェックリスト
|  | 調定処理 | ① | 水道料金調定表
|  | 口座処理 | ① | 銀行別口座振替依頼額リスト
|  |  | ② | 口座振替送付書
|  | 精算分処理 | ① | 精算分納付書出力
|  |  | ② | 精算分納付書発布一覧
|  | 月末締め処理 | ① | 調定月報 | 用途別調定件数・水量・料金
|  |  | ② | 月別用途別調定表 | 用途(一般･生活保護世帯･公衆浴場)別の調定表
|  |  | ③ | 月別支払区分別調定表
|  |  | ④ | 地区別用途別調定表
|  |  | ⑤ | 月別用途口径別調定表
|  |  | ⑥ | 地区別用途口径別調定表
|  |  | ⑦ | 用途別口径別水量区分別統計表 | 調定件数・水量・料金
|  |  | ⑧ | 口径別水量区分別統計表 | 調定件数・水量・料金
|  |  | ⑨ | 調定更正票
|  |  | ⑩ | 調定更正対象者用 個別調定通知表
|  |  | ⑪ | 処理分区別水量調書(下水道) | 調定件数・水量・料金
5 | 収納管理 | 納付消込処理 | ① | 入金リスト
|  |  | ② | 消込集計表
|  |  | ③ | 銀行別消込集計表
|  |  | ④ | 消込エラーリスト
|  | 帳票出力 | ① | 過誤納者リスト
|  |  | ② | 内入金リスト
|  | 口座消込処理 | ① | 銀行別振替結果集計表
|  |  | ② | 口座振替結果集計表
|  |  | ③ | 口座消込エラーリスト
|  |  | ④ | 口座振替不能者リスト
|  | 還付資料出力 | ① | 還付明細書兼領収書
|  |  | ② | 過誤納金還付決裁票
|  |  | ③ | 過誤納金還付通知書
|  |  | ④ | 還付リスト（還付済）
|  | コンビ二エンス ストア収納 | ① | CSV形式の集計表
|  |  | ② | コンビニエンスストア請求済リスト
|  |  | ③ | CSV形式データリスト
|  |  | ④ | 入金リスト
|  |  | ⑤ | 消込集計表
|  |  | ⑥ | 消込エラーリスト
|  | クレジットカード収納 | ① | CSV形式の集計表
|  |  | ② | クレジットカード請求済リスト
|  |  | ③ | CSV形式データリスト
|  |  | ④ | 入金リスト
|  |  | ⑤ | 消込集計表
|  |  | ⑥ | 消込エラーリスト
|  |  | ⑦ | クレジット請求結果集計表 | 件数、金額と請求結果の収納分、収納不能分それぞれの件数、金額の集計
|  |  | ⑧ | クレジット請求対象者一覧 | 使用者名、調定月分、金額等
|  |  | ⑨ | クレジット請求対象外者一覧 | クレジット請求したが何らかの条件で請求対象外となった対象者の一覧（使用者名、調定月分、金額、対象外理由等）
|  |  | ⑩ | カード決済不能者リスト | クレジット請求した結果、収納不能となった対象者一覧
|  | eL-QR収納 | ① | CSV形式の集計表
|  |  | ② | eL-QR請求済リスト
|  |  | ③ | CSV形式データリスト
|  |  | ④ | 入金リスト
|  |  | ⑤ | 消込集計表
|  |  | ⑥ | 消込エラーリスト
6 | 未納管理 | 帳票出力 | ① | 未納者リスト（客番）
|  |  | ② | 未納者リスト（年月）
|  |  | ③ | 未納集計表
|  | 給水停止予告 | ① | 給水停止予告者一覧
|  |  | ② | 給水停止者重要メモ一覧
|  |  | ③ | 給水停止未解除者一覧
|  | 督促精算分 | ① | 督促精算分納付書出力 | 休止者のみ
|  |  | ② | 督促精算分納付書発布一覧 | 休止者のみ
7 | 量水器管理 | メーター管理 | ① | メータ交換チェックリスト
|  |  | ② | メータ交換付データ加エラーリスト
|  |  | ③ | メータ交換プルーフリスト
|  |  | ④ | 検定満期データ集計表
|  |  | ⑤ | 検定満期データリスト
|  |  | ⑥ | メータ交換票
|  |  | ⑦ | 親子メータリスト
8 | 統計管理 |  | ① | 水量上位リスト（水道･下水道） | 全体、口径別、上位50位程度
|  |  | ② | 水道料金･下水道使用料上位リスト（水道･下水道） | 全体、口径別、上位50位程度
|  |  | ③ | 給水停止者リスト
|  |  | ④ | 臨時用水栓リスト
|  |  | ⑤ | 生活保護減免対象世帯リスト
|  |  | ⑥ | 下水道使用者リスト
|  |  | ⑦ | 名寄せリスト | まとめて送付する同一使用者のリスト
|  |  | ⑧ | 送付保留リスト | 一括発送ではなく 別途発送する者のリスト
|  |  | ⑨ | 用途別調定月報（水道） | 調定件数・水量・料金
|  |  | ⑩ | 用途別調定月報（下水道） | 調定件数・水量・使用料
|  |  | ⑪ | 月別用途別調定表（水道） | 調定件数・水量・料金
|  |  | ⑫ | 月別用途別調定表（下水道） | 調定件数・水量・使用料
|  |  | ⑬ | 月別支払区分別調定表
|  |  | ⑭ | 月別用途口径別調定表 | 調定件数・水量・料金および使用料
|  |  | ⑮ | 用途別口径別統計表 | 料金区分ごとの調定件数・水量・料金および使用料
|  |  | ⑯ | 口径別統計表 | 料金区分ごとの調定件数・水量・料金および使用料
9 | 決算管理 |  | ① | 収入月計表（入金日別）
|  |  | ② | 調定増減（変更）リスト
|  |  | ③ | 調定増減（変更）集計表
|  |  | ④ | 還付リスト
|  |  | ⑤ | 充当リスト
|  |  | ⑥ | 還付伺い書
|  |  | ⑦ | 入金区分別収入月計表
|  |  | ⑧ | 調定年度別収入月計表
|  |  | ⑨ | 料金改定計算書
|  |  | ⑩ | 下水道収入集計表
|  |  | ⑪ | 下水道収入集計表 （期間指定）
|  | 不能欠損処理 | ① | 不納欠損リスト （年月順）
|  |  | ② | 不納欠損リスト （お客様番号順）
|  |  | ③ | 不納欠損エラーリスト | 不能欠損後に入金があったもののリスト
|  |  | ④ | 不納欠損集計表
|  |  | ⑤ | 簿外資産台帳
|  |  | ⑥ | 簿外資産入金リスト
10 | 受託処理 | 調定処理 | ① | 納入通知書
|  |  | ② | 納入通発布リスト
|  |  | ③ | 口座引落開始通知
|  |  | ④ | 口座引落開始通知 発布リスト
|  |  | ⑤ | 精算用口座振替の お知らせ
|  |  | ⑥ | 精算用口座振替の お知らせ発布リスト
|  | 未納処理 | ① | 督促状
|  |  | ② | 督促状発布明細表
|  |  | ③ | 精算用口座振替領収書
|  |  | ④ | 精算用口座振替領収書 発布リスト
|  | 停水処理 | ① | 給水停止予告書
|  |  | ② | 給水停止予告書 発布明細表
|  | 検定満期処理 | ① | メータ交換票
|  |  | ② | メータ交換票 発布リスト
加点項目 |  | 処理名 | 帳票名 |  | 内容
1 | 検索処理 | 届書他 | ① | 減免決定通知書
|  |  | ② | 各種届出書に任意の日付が記載できる
|  |  | ③ | 各種届出書に郵便番号が記載される
|  |  | ④ | 各種届出書に出力者IDが記載される
|  |  | ⑤ | 帳票タイトルは納品時に設定できる。
|  |  | ⑥ | 帳票タイトルは運用中、複数回、変更できる。
|  |  | ⑦ | 帳票に画面表示タイトル（機能名）を表示できる
3 | 検針管理 | 検針前チェック | ① | 指針・桁数チェックリスト | 口径ごとに設定された水量を超える検針値の一覧
|  |  | ② | 料金不計算者リスト | 検針はするが料金請求しない者のリスト
|  | 検針締め処理 | ① | 任意の使用量範囲の使用者リスト
4 | 調定管理 | 口座処理 | ① | 銀行支店別口座振替依頼額リスト
|  |  | ② | 銀行別口座振替依頼額リスト | 銀行単位での印刷ができる
|  | 月末締め処理 | ③ | 調定月報は右項目を任意に複数選択し水量および料金の集計表が作成できる | 用途、支払区分、地区、口径、水量区分
5 | 収納管理 | クレジットカード収納 | ① | カード無効者リスト | 事前にカード無効と判明した者
|  |  | ② | カード無効者あて通知書 | 事前にカード無効と判明した者
|  |  | ③ | カード決済不能者あて通知書
8 | 統計管理 |  | ① | 調定収入合計表
|  |  | ② | 口径別集計表
|  |  | ③ | 口径別水量別集計表
|  |  | ④ | 用途別集計表
|  |  | ⑤ | 用途別水量別集計表
|  |  | ⑥ | 地区別メータ設置栓数集計表
|  |  | ⑦ | 集合世帯リスト
|  |  | ⑧ | 井戸単独使用者リスト
|  |  | ⑨ | 井戸併用使用者リスト
|  |  | ⑩ | 受水槽リスト
| その他 |  | ① | 「1 検索処理」以外の機能について、帳票に画面表示タイトル（機能名）を表示できる

## (公営企業会計システム表紙)
公営企業会計システム機能要件書

## 公営企業会計システム
公営企業会計システム
必須項目 |  | 内容
予算編成業務
1 | 予算編成内容 | ① | 当初予算編成および補正予算編成処理ができる。
2 | 補正予算回数 | ① | 補正予算回数が、10回以上、処理できる。
3 | 所属管理について | ① | 所属ごとに予算の見積り入力ができる。
|  | ② | 所属ごとに予算の集計管理ができる。
4 | 査定管理 | ① | 査定管理が、5回以上、処理できる。
|  | ② | 査定一覧表が作成できる。
5 | 予算見積入力 | ① | 予算見積の積算根拠が入力できる。
|  | ② | 積算根拠は、前年度データが利用できる。
|  | ③ | 積算根拠の計算式を読み取り、自動計算できる。
|  | ④ | 同一細節科目内の積算根拠に異なる税区分（課税、不課税、特定収入、非課税等）の混在が設定できる。
|  | ⑤ | 細節ごとの金額は、千円単位での端数処理を自動で行える。
6 | 集計表 | ① | 予算実施計画が作成できる。
|  | ② | 予算説明書が作成できる。
|  | ③ | 予算明細書が作成できる。
7 | 消費税 | ① | 消費税額一覧表等で税区分ごとの金額確認ができる。
|  | ② | 税区分ごとの集計額を基に消費税納税額を算定できる。
8 | 決算見込み処理 | ① | 入力した予算額から予定貸借対照表が作成できる。
|  | ② | 入力した予算額から予定損益計算書が作成できる。
|  | ③ | 入力した予算額から資金計画が作成できる。
|  | ④ | 精算表等の金額が確認できる。
会計執行業務
1 | 予算流用・充用 | ① | 予算流用予備費充用伺および伝票作成ができる。
|  | ② | 流用禁止がチェックできる。
|  | ③ | 入力チェックリストが作成できる。
2 | 調定／ 納入通知書出力 | ① | 調定伺（予算執行および未収計上）および伝票作成ができる。
|  | ② | 調定時にインボイス制度に対応した納入通知書（加入金、手数料等水道料金以外の納入通知書）が作成できる。
|  | ③ | 1枚の納入通知書で複数の調定科目が設定できる。
|  | ④ | 調定変更伺および伝票作成ができる。
|  | ⑤ | 戻入伺の作成が可能であること（費用科目での収入）。
|  | ⑥ | 現年度の各種伝票を検索し、複写作成できる（仮運用期間中を含む）。
|  | ⑦ | 過年度の各種伝票を検索し、複写作成できる（旧システムデータを除く）。
|  | ⑧ | 過年度の未収債権について、当該債権に係る納入通知書を再度作成し、発行できる。
3 | 収納消し込み | ① | 収納伝票が作成できる。
|  | ② | 納入通知書は固有の整理番号で消し込みできる。
|  | ③ | 過誤納付が発生しないシステムである。または過誤納付による消し込み（重複納入）が行え、重複納入である旨のメッセージを表示し、注意喚起する。
|  | ④ | 収納日計表が作成できる。
4 | 調定・収納関係帳票 | ① | 調定一覧表が作成できる。
|  | ② | 調定簿が作成できる。
|  | ③ | 収納一覧表が作成できる。
|  | ④ | 未納一覧表が作成できる。
5 | 支出伝票関係 | ① | 執行状況は、予算現額・執行額・予算残額の表示ができる。
|  | ② | 支出負担行為伺および伝票作成ができる。（予算執行）
|  | ③ | 支出命令伺および伝票作成ができる。（未払計上）また支出負担行為と連結された管理ができる。
|  | ④ | 支出負担行為兼支出命令伺および伝票作成ができる。（予算執行および未払計上）
|  | ⑤ | 現年度の各種伝票を検索し、複写作成できる。（仮運用期間中を含む）
|  | ⑥ | 過年度の各種伝票を検索し、複写作成できる。（旧システムデータを除く）
|  | ⑦ | 消費税および地方消費税額は、自動計算し、修正入力もできる。
|  | ⑧ | 支払予定日を入力し、口座支払い管理ができる。
|  | ⑨ | 債権者に対する支払管理ができる。 （口座振替依頼書や全銀協フォーマット電子データ等が作成できる。）
|  | ⑩ | 1件の伝票作成で複数の債権者が登録できる。 （水道料金の還付等で使用を想定）
|  | ⑪ | 1件の伝票作成で同節内の複数の細節が設定できる。 （手当等で使用を想定）
6 | 支払日の確定 | ① | 支払確定は、一括処理できる。
7 | 口座管理 | ① | 口座振替依頼書が作成できる。
|  | ② | 口座振替依頼の電子データ（全銀協フォーマット）を作成し、抽出できる。
|  | ③ | ファームバンキングに対応できる。
|  | ④ | 債権者宛に送付する口座振替済み通知書が作成できる。
8 | 支出関係帳票 | ① | 支出関係のチェックリストが作成できる。
|  | ② | 支払先ごとの支払明細表が作成できる。
|  | ③ | 支払予定日ごとの支払明細表が作成できる。
|  | ④ | 支払方法ごとの支払明細表が作成できる。
|  | ⑤ | 未払金の内訳明細表が作成できる（未払金明細表の作成可能）。
|  | ⑥ | 支払予定日ごとの予算科目別明細表が作成できる。
9 | 振替伝票管理 | ① | 振替伝票が作成できる。
|  | ② | 収入科目更正伺・支出科目更正伺および伝票作成ができる。
|  | ③ | 前払い・概算払いの精算および伝票作成ができる。
|  | ④ | 現年度の各種伝票を検索し、複写作成できる。（仮運用期間中を含む）
|  | ⑤ | 過年度の各種伝票を検索し、複写作成できる。（旧システムデータを除く）
10 | 例月出納検査関係帳表 | ① | 予算差引簿が作成できる。
|  | ② | 予算執行状況表が作成できる。
|  | ③ | 人件費科目（給料、手当 など）のみを抽出した予算執行状況帳票が作成できる。
|  | ④ | 資金予算表が作成できる。
|  | ⑤ | 合計残高試算表が作成できる。
|  | ⑥ | 総勘定元帳が作成できる。
11 | 消費税関係 | ① | 消費税率改定にすみやかに対応できる。
|  | ② | 伝票入力単位で、自動税抜き機能がある。 （都度税抜運用方式）
|  | ③ | 年度末での一括税抜き処理機能がある。 （年度末一括税抜運用方式）
|  | ④ | 消費税額集計表（執行額、各税区分ごとの集計額）が作成できる。
|  | ⑤ | 消費税額明細書（税区分ごと、伝票1枚ごとの明細書）が作成できる。
|  | ⑥ | 消費税納税申告用の算定表が作成できる。
|  | ⑦ | 消費税納税申告書が作成できる。
12 | 決算処理 | ① | 例月および年度決算とし、随時に仮決算できる。
|  | ② | 固定資産管理システムと連携し、償却費、除却費によって発生する伝票を自動で作成できる。
|  | ③ | 貸借対照表が作成できる。
|  | ④ | 損益計算書が作成できる。
|  | ⑤ | 収益費用明細書が作成できる。
|  | ⑥ | 精算表が作成できる。
|  | ⑦ | キャッシュフロー計算書が作成できる。
13 | 決算書 （Excel対応） | ① | 決算書が作成できる。
|  | ② | 決算報告書、貸借対照表、損益計算書、収益費用明細は連携したデータを元に作成できる。
14 | 決算統計 | ① | 決算統計「地方公営企業決算の状況調査票」、20、21、22、23表が作成できる。
|  | ② | 表内・表間突合処理ができる。
|  | ③ | 千円単位での端数処理ができる。
固定資産管理業務
1 | 資産管理 | ① | 固定資産の登録および減価償却の管理ができる。
|  | ② | 資産管理は、部門別・資産別（目ﾚﾍﾞﾙ）・種別（節ﾚﾍﾞﾙ）ごとでできる。
|  | ③ | 減価償却期間中または残存価額がある期間中は、固定資産台帳の調整（後からの追加登録や修正、異動反映）ができる。
|  | ④ | 償却方法は定額法に対応できる。
|  | ⑤ | 償却開始は登録の翌年度から行う。
|  | ⑥ | 管種明細が登録できる（同一の固定資産台帳で、異なる管種が設定できる）。
|  | ⑦ | 固定資産ごとに登録された長期前受金の年度ごとの戻入額（長期前受金収益化額）が計算できる。また、長期前受金収益化累計額が管理できる。
2 | 除却について | ① | 数量や金額を入力するだけで除却按分ができる。
|  | ② | 同一の固定資産台帳に属する同一の固定資産で1年間に複数回(上限設定なし）の除却ができる。
|  | ③ | 除却リストが作成できる。
3 | 増設について | ① | 固定資産の増設があった場合、増設として同一の固定資産台帳で管理できる。
|  | ② | 増設リストが作成できる。
|  | ③ | 既存の予定償却額とシミュレーションの予定減価償却額がわかる帳票が作成できる。
5 | 帳票出力 | ① | 固定資産台帳が作成できる。
|  | ② | 固定資産明細書が作成できる。
|  | ③ | 管種口径別増減の帳票が作成できる。
6 | その他 | ① | 経年管布設状況の帳票が作成できる。
|  | ② | 除却対象管の帳票が作成できる。 （管種口径ごとに取得年度の古い台帳がわかるもの）
起債管理業務
1 | 公債台帳登録 | ① | 自動償還計算により、年次表が作成できる。
|  | ② | 繰り上げ償還が生じた場合、償還額の修正が自動計算できる。
2 | シミュレーション | ① | 仮データを登録することにより、借入・償還計画が管理できる。
3 | 帳票 | ① | 公債台帳が作成できる。
|  | ② | 償還表が作成できる。
|  | ③ | 償却計画表（予定表）が作成できる。
|  | ④ | 企業債に関する調（決算統計「地方公営企業決算の状況調査票」表24）が作成できる。
|  | ⑤ | 年度別償還状況調（決算統計「地方公営企業決算の状況調査票」表45）が作成できる。
|  | ⑥ | 現在残高の状況集計表が作成できる。
|  | ⑦ | 企業債明細書が作成できる。
4 | 決算統計 | ① | 決算統計「地方公営企業決算の状況調査票」、24表、45表が出力できる。
|  | ② | 表内・表間突合処理ができる。
|  | ③ | 千円単位での端数処理ができる。
貯蔵品管理業務
1 | 伝票 | ① | 入庫・出庫伝票が作成できる。
|  | ② | 入出庫は先入先出法に対応できる。
|  | ③ | 出庫金額は該当貯蔵品名(または識別番号)と数量を入力するだけで入庫時の金額から自動計算される。
2 | 帳票 | ① | 貯蔵品台帳が作成できる。
|  | ② | 受払台帳が作成できる。
|  | ③ | 棚卸票が作成できる。
加点項目 |  | 内容
予算編成業務
1 | 予算編成内容 | ① | 年度を越えて変更される予算科目番号と一意に識別可能なマスターコードを紐づけて管理し、年度を越えた対比や履歴参照ができる。
|  | ② | 前年度との予算対比表が作成できる。
4 | 査定管理 | ① | 細節ごとの金額は、千円単位での端数処理方法は、収入と支出で任意に設定できる。
| その他 | ① | 画面表示タイトルと帳票タイトルを同一にできる。
|  | ② | 帳票に画面表示タイトル（機能名）を表示できる
会計執行業務
1 | 予算流用・充用 | ① | 流用・充当・変更時の履歴の一覧表が作成できる。
|  | ② | 伝票確定が選択一括処理できる。
2 | 調定／ 納入通知書出力 | ① | 伝票確定が選択一括処理できる。
|  | ② | 過年度の納入通知書を再発行した場合は、再発行の履歴を確認できる。
5 | 支出伝票関係 | ① | 伝票確定が選択一括処理できる。
|  | ② | 消費税および地方消費税額は仕入税額控除の経過措置が自動計算できる。
|  | ③ | 部分払の支出伝票の支払回数は、これまでに支払った回数に１を加えた値が自動的に入力される。
|  | ④ | あらかじめ年間の支払予定日が設定でき、各種伝票作成直後の設定した支払予定日を表示し、口座支払い管理ができる。また修正入力もできる。
|  | ⑤ | あらかじめ支払予定日が設定でき、設定した支払予定日を表示し、口座支払い管理ができる。また修正入力もできる。
|  | ⑥ | 債権者に対する支払管理は適格請求書、非適格請求書、帳簿のみなどを選択できること。また、選択に応じて税区分のチェック（課税や仕入税額控除の経過措置による80％、50％等）ができる。
|  | ⑦ | 支出負担行為および支出負担行為兼命令の伺い時に予算残額が不足する場合は警告表示ができる。
|  | ⑧ | 伝票確定が選択一括処理できる。
9 | 振替伝票管理 | ① | 伝票確定が選択一括処理できる。
10 | 例月出納検査関係帳表 | ① | 月次試算表が作成できる。
11 | 消費税関係 | ① | 国税電子申告・納税システム(e-tax）と連携するためのデータが抽出できる。
|  | ② | 自動計算で入力された額を修正するまたは修正した場合は警告を表示できる。
12 | 決算処理 | ① | 固定資産管理システムと連携し、長期前受金戻入によって発生する伝票を自動で作成できる。
|  | ② | 各種引当金を設定した条件に基づき自動計算され、伝票を自動で作成できる。
|  | ③ | 年次清算表が作成できる。
|  | ④ | 貸借対照表は報告式と勘定式の両方が作成できる。
|  | ⑤ | 損益計算書は報告式と勘定式の両方が作成できる。
|  | ⑥ | 前年度との決算対比表が作成できる。
|  | ⑦ | 決算説明書が作成できる。
13 | その他 | ① | 科目ごとに予算執行状況推移の一覧表が作成できる
|  | ② | 新規相手方登録番号は自動採番できる。
|  | ③ | 登録された相手方情報は、使用の可否が設定できる。
|  | ④ | 新規相手方登録番号は自動採番できる。
|  | ⑤ | 伝票起票は、相手方情報が確定しない場合は、一時保存ができる。
|  | ⑥ | 伝票検索は、日付、伝票番号、件名、相手方を指定して検索できる
|  | ⑦ | 伝票検索結果から指定した伝票を直接、呼び出せる。
|  | ⑧ | 伝票更新（修正）した場合は、更新日、更新項目の履歴が確認できる。
|  | ⑨ | 特定のIDに対し、月次処理後もデータ更新が行える権限を設定できる。
|  | ⑩ | 画面表示タイトルと帳票タイトルを同一にできる。
|  | ⑪ | 帳票に画面表示タイトル（機能名）を表示できる
|  | ⑫ | 入力途中に入力内容の妥当性チェックにより警告が発生した場合でも、当該項目の修正を後回しにして他項目の入力を継続できる。
|  | ⑬ | 必須項目未入力や入力内容の不整合が存在する場合であっても、入力データを一時保存できる。ただし、確定登録時には妥当性チェックを実施し、エラーが解消されるまで更新しない。
|  | ⑭ | 一時保存中の帳票一覧が作成できる。
|  | ⑮ | 入力または変更により関連項目が自動計算・自動再計算される場合は、更新された項目および変更内容を利用者が識別できる方法で表示し、変更結果を確認できる。
|  | ⑯ | 入力または変更後、データ更新をせずに、画面を切り替えるときは、『データ更新未了』の警告を表示できる。
固定資産管理業務
1 | 資産管理 | ① | リース資産に対応できる。
|  | ② | 長期前払消費税に対応できる。
|  | ③ | 固定資産の情報は、取得日、取得価格、場所、資産区分（管路、浄水場、配水池、機械設備等）が登録できる。
|  | ④ | 地方公営企業会計基準および法定耐用年数が自動設定され、年次の減価償却費が自動設定できる。
|  | ⑤ | 耐用年数を変更した場合は、年間償却額を自動再計算し、自動更新できる。
|  | ⑥ | 事務費按分は自動計算で算定され、取得価格に反映される。
|  | ⑦ | 建設仮勘定から固定資産への振替処理が企業会計システムと連動できる。
2 | 除却について | ① | 除却額に応じて長期前受金戻入額を自動的に算出できる。
|  | ② | 除却理由、除却日が登録できる。
|  | ③ | 除却に関する起票が企業会計システムと連動できる。
5 | 帳票出力 | ① | 画面表示タイトルと帳票タイトルを同一にできる。
|  | ② | 帳票に画面表示タイトル（機能名）を表示できる
起債管理業務
1 | 公債台帳登録 | ① | 事業別に登録できる。
|  | ② | 借入先ごとに企業債の基本情報を登録・管理できる。
|  | ③ | 借入金額、借入日、償還期間、利率、利率種別（固定・変動）、償還方法（元金均等、元利均等、一括償還等）を設定できる。
|  | ④ | 据置期間、繰借換等が生じた場合、償還額の修正が自動計算できる。
|  | ⑤ | 設定変更をした場合は、それを反映した自動計算ができる。
|  | ⑥ | 年度別の未償還残高、償還額、利息額の一覧表や集計表が作成できる。
|  | ⑦ | 年度別、借入先別、事業別の未企業債残高、償還額、利息額の一覧表や集計表が作成できる。
|  | ⑧ | 支払利息に関する起票が企業会計システムと連動できる。
3 | 帳票 | ① | 画面表示タイトルと帳票タイトルを同一にできる。
|  | ② | 帳票に画面表示タイトル（機能名）を表示できる
貯蔵品管理業務
2 | 帳票 | ① | 量水器の受払台帳は、各年度で口径ごとに、購入価格、入庫出庫状態が把握できる。
|  | ② | 量水器の受払台帳は、各量水器ごとに口径、識別番号、購入年度、購入価格、入庫出庫状態が把握できる。
|  | ③ | 配管材の受払台帳は、各年度で管財ごとに口径、材質、購入価格、入庫出庫状態が把握できる。
|  | ④ | 棚卸結果と実数量の対比が行え、記録できる
|  | ⑤ | 受払台帳が貯蔵品台帳と連携できる。
|  | ⑥ | 貯蔵品台帳（または受払台帳）の入出庫管理により、入庫額、減価償却費および減価償却費累計額が計算される。
|  | ⑦ | 受払台帳への入力はCSV形式などで作成したデータをインポートできる
|  | ⑧ | 受払台帳が水道料金システムのメーター管理と連携できる。
|  | ⑨ | 画面表示タイトルと帳票タイトルを同一にできる。
|  | ⑩ | 帳票に画面表示タイトル（機能名）を表示できる
その他
| データインポート | ① | 各業務の入力作業を効率化するためのインポート機能がある。 インポートに必要なテンプレートはExcel形式を用意する。
| 検索 | ① | 画面表示タイトルと帳票タイトルを同一にできる。
|  | ② | 帳票に画面表示タイトル（機能名）を表示できる

## (電算処理業務表紙)
電算処理業務機能要件書

## 電算処理業務
委託業務について
項目 |  | 内容 |  | 年間 予定枚数 （枚） | 備考
1 | 電算委託業務 |  | 下記専用用紙の在庫管理、帳票用紙へのデータ印字印刷、シーリング、本市への搬送・納入 の電算処理委託の対応がシステム納入会社により実施すること。 ※専用用紙作成業務は本業務の対象外とする
(1) | 調定処理 | ① | 下記の処理を年12回、5年間委託する。
|  |  | 納入通知書 | 180000
|  |  | 納入通知書発布一覧表 | 一覧表
|  |  | 口座引き落とし開始通知 | 8000
|  |  | 口座引き落とし開始通知発布一覧 | 一覧表
|  |  | 精算用口座振替のお知らせ | 4000
|  |  | 精算用口座振替のお知らせ発布一覧 | 一覧表
(2) | 未納処理 | ① | 下記の処理を年12回、5年間委託する。
|  |  | 督促状 | 84000
|  |  | 督促状発布一覧 | 一覧表
|  |  | 精算用口座振替領収書 | 8000
|  |  | 精算用口座振替領収書発布一覧 | 一覧表
(3) | 消込処理 | ① | 下記の処理を年12回、5年間委託する。
|  |  | 給水停止予告書 | 50000
|  |  | 給水停止予告書発布一覧 | 一覧表
|  |  | 納入通知書 | 180000
(4) | 量水器取替 | ① | 下記の処理を年1回、5年間委託する。
|  |  | メーター取り替え票 | 20000

## (ネットワーク構成図表紙)
ネットワーク構成図

## ネットワーク構成図
ネットワーク構成図
データセンター
上下水道部事務所
埼玉県春日部市
中央７丁目２番地1
プリンターは有線接続
それ以外は無線接続
水道料金徴収委託会社
埼玉県春日部市
中央６丁目３番地１３
すべて有線接続
LGWAN-ASP
接続基盤
LGWAN
（閉域）
LGWAN接続装置
（庁内）
LGWAN接続装置
（庁外拠点）

## (データセンター表紙)
データセンター機能要件書

## データセンター
サーバデータセンター運用業務
項目 |  | 内容
1 | データセンター | ① | 安全対策を施したデータセンターに業務サーバを預け、総合的な運用管理を委託する。
|  | ② | 24時間365日、正常に稼動しているかどうかを監視し、異常が発生した場合は、早急に対応する。
機器故障ランプを、目視にて監視する。
自動バックアップを実施するメディアの交換を行う。
ネットワーク応答時間の確認を行う。
データベースサービスの監視を行う。
CPU使用率の確認を行う。
メモリ容量の確認を行う。
ハードディスク空容量の確認を行う。
|  | ③ | 目視監視項目と、バックアップメディアの交換実施内容のチェック表を作成し、日次報告書の作成と、月次報告書を作成し、月1回提出する。